Содержание

1 Ограждение из стекла	2

Боле АГ
Дизельштрассе10
42781 Хаан
Телефон: 0049212955680
info@bohle.de
www.bohle.com

| 1 | Стеклянное ограждение |
| --- | --- |

| 1. 1 | 0 |  |  | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VetroMount, для напольного монтажа
Производитель:
Боле АГ
Дизельштрассе 10
42781 Хаан
Тел.: +49212955680
 Email.: info@bohle.de


1.0 Описание системы

Модульная система для стеклянных ограждений Bohle VetroMount для напольного монтажа состоит из монтажного профиля, декоративной крышки и комплектующих деталей.

Система VetroMount  используется для внутреннего и наружного монтажа имеет анодированное покрытие толщиной 25мкм.

Высота ограждения зависит от действующих в стране строительных нормативов и, как правило, составляет минимум 90 см, 100 см или 110 см.

Сертификация:  Сертификат строительного надзора на основании DIN 18008 -4
Допуск по статической нагрузке: протестирован согласно типовым нормам по статической и динамической нагрузкам.


Техническое описание, качественные показатели

Модульная система ограждения, ударопрочная и надежная, обладает длительной устойчивостью к воздействию ультрафиолета, длительной устойчивостью к деформации,  монтаж быстрый и простой, нет нужды в сварочных работах..
Стекло устанавливается без сверления, в случае необходимости легко подлежит замене.
По желанию внутрь монтажного профиля можно устанавить светодиодную ленту .

() Статическая нагрузка: 1,0 кН/м (места общего пользования)
() Статическая нагрузка0,5 кН/м (места частного пользования)

1.1 Профиль для установки на бетонный пол 
- Профиль 2500мм, анодированный алюминий E6/C0..........пгм
- Профиль 5000мм, анодированный алюминий E6/C0..........пгм

1.2 Комплект профиля и уплотнителей для фиксации стекла толщиной от 12,76 мм до 21,52 мм
Толщина стекла: ........................................мм    =   ..........пгм
* Толщина стекла в зависимости от высоты ограждения, режима эксплуатации или требований по нагрузке

1.3 Декоративные крышки::
Декоративная крышка, верхняя E6/C0 .............пгм (внимание: может использоваться с 2 сторон)
Декоративная крышка, верхняя E4/C31 .............пгм (внимание: может использоваться с 2 сторон)
Декоративная крышка, боковая E6/C0.............пгм (внимание: может использоваться с 2 сторон)
Декоративная крышка, боковая E4/ C31.............пгм (внимание: может использоваться с 2 сторон)
Декоративная крышка, в комплекте E6/C0.............пгм (внимание: использование с нижней стороны)
Декоративная крышка, в комплекте E4/C31.............пгм (внимание: использование с нижней стороны)

1.4 Поручень, профиль для стекла:
- U-образный профиль .......пгм

- Поручень из нержавеющей стали, прямоугольный ..........пгм
- Поручень из нержавеющей стали, круглый Ø42,4мм.......пгм
         - Заглушка поручня ....шт.
         - Резиновый профиль для стекла толщиной ........мм.........пгм
         - трубчатый соединитель 90°.....шт.
         - настенные крепежи........шт ( присоединенный поручень)
         - трубчатый соединитель прямой......шт


1.5 Комплектующие:
- торцевые заглушки из анодированного алюминия E6/C0 или E4/C31  ......шт
       - с закрывающим профилем.....шт.
       -  без закрывающего профиля .....шт. 
       - для лестничного пролета с закрывающим профилем ...шт.

- Стопор для стекла для установки на лестнице .......шт.
- соединительные штифты...........шт.
- вспомогательное средство для монтажа.............шт.
- крепежные материалы 
болты Hilti HUS3-H. (внутренние)....для пгм.........коробка по 50 шт.
болты Hilti HUS-HR...(внешние)....для пгм.........коробка по 25 шт.


Количество: ................................ Единицы: Штука Цена:............................. Итого: ................................

|  | Сумма: 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стеклянное ограждение | 0,00 ЕВРО |

Расчет суммы

______________________________________________________________________________________

| Порядковый номер | Краткий текст | Сумма |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________

| 1 | Стеклянное ограждение | 0,00 EUR |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________

|  | Сумма: | .......................... |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________

| Расчет суммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма предложения без доплат и скидок: | .......................... |
|  | Доплаты, скидки (0,00 %) | .......................... |
|  | Сумма предложения (нетто): | .......................... |
|  | В том числе НДС (......... %) | .......................... |
|  | Сумма предложения брутто (брутто): | .......................... |
|  | (Место) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, имеющая юридическую силу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |