Innehållsförteckning

1 Helglasräcke	2

Bohle AG
Dieselstraße 10
42781 Haan, Tyskland
Telefon 0049212955680
info@bohle.de
www.bohle.com

| 1 | Helglasräcke |
| --- | --- |

| 1. 1 | 0 |  |  | 0,00 SEK | 0,00 SEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VetroMount sidomontering
Tillverkaruppgifter:
Bohle AG
Dieselstraße 10
42781 Haan, Tyskland
Tel.: +49212955680
 E-post.: info@bohle.de


1.0 Systembeskrivning

Bohle, modulärt helglasräckessystem VetroMount för sidomontering, bestående av monteringsprofil, kantskydd, glas och tillbehör.
Systemet VetroMount lämpar sig för inomhus- och utomhusbruk och levereras med ett eloxerat skikt på 25 µm.

Höjden på räcket beror på gällande byggbestämmelser i det aktuella landet och uppgår i normalfallet till minst 90 cm, 100 cm resp. 110 cm över det färdiga golvet, beroende på fallhöjd.

Avståndet mellan de vertikalt, diagonalt eller horisontellt lagda beklädnadsprofilerna samt avståndet mellan dessa och golv, vägg och golvets framkant är inte enhetligt reglerat och måste därför stämmas av med ansvarig byggnadsmyndighet.

Certifiering: Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (allmänt bygginspektionscertifikat) enligt DIN 18008-4
Statiskt intyg: Statiskt typgodkännande för överliggare och vindbelastning


Teknisk beskrivning, kvalitetsegenskaper

Modulärt räckessystem, stöt- och stegsäkert, permanent UV-tåligt, permanent formstabilt, snabb och enkel montering, inga svetsarbeten krävs.
Inga borrhål krävs för montering av glaset, och det kan enkelt bytas ut om det skulle gå sönder.
LED-list kan integreras i glaslagret som tillval.

() Belastning överliggare: 1,0 kN/m (offentlig miljö)
() Belastning överliggare 0,5 kN/m (privat miljö)

1.1 Profil för montering på betonggolv 
- Profil för 2 500 mm, eloxerat aluminium E6/C0 ..........löpm.
- Profil för 5 000 mm, eloxerat aluminium E6/C0 ..........löpm.

1.2 Glaslager- och gummisats för glastjocklek 12,76 mm till 21,52 mm för fastsättning av glaset 
Glastjocklek: ........................................mm    =   ..........löpm.
* Glastjocklek beroende av räckeshöjd, överspänning och användning eller enligt statiska krav

1.3 Täckprofil:
Täckprofil uppe E6/C0 .............löpm. (Obs: kan användas på båda sidorna)
Täckprofil uppe E4/C31 .............löpm. (Obs: kan användas på båda sidorna)
Täckprofil på sidan E6/C0.............löpm. (Obs: kan användas på båda sidorna)
Täckprofil på sidan E4/C31.............löpm. (Obs: kan användas på båda sidorna)
Täckprofil komplett E6/C0.............löpm. (Obs: användning fallsida)
Täckprofil komplett E4/C31.............löpm. (Obs: användning fallsida)

1.4 Ledstång glasprofil:
- U-profil .......löpm.

- Ledstång rektangulär, rostfritt stål ..........löpm.
- Ledstång rund, rostfritt stål Ø 42,4 mm.......löpm.
         - Täckkåpa ledstång ....stk.
         - Gummiprofil passande till glastjockleken ........mm.........löpm.
         - Rörförbindning 90°.....stk.
         - Murverksfästen........stk. (kopplad ledstång)
         - Rörförbindning......stk.


1.5 Tillbehör:
- Ändkåpor av eloxerat aluminium E6/C0 eller E4/C31  ......stk.
       - Med täckprofil.....stk.
       - Utan täckprofil .....stk.
       - För trappuppgång med täckprofil ...stk.

- Glasstopp för trappmontering .......stk.
- Förbindningsstift...........stk.
- Monteringshjälpmedel.............stk.
- Fästmaterial
Hilti HUS3-H. (invändigt)....för löpm.........låda á 50 stk.
Hilti HUS-HR...(utvändigt)....för löpm..........låda á 25 stk.


Antal: ................................ Enhet: Pris per st.: .................................. Totalpris: ..................................

|  | Summa: 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Helglasräcke | 0,00 SEK |

Sammanställning

______________________________________________________________________________________

| Ordningstal | Kort text | Belopp |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________

| 1 | Helglasräcke | 0,00 SEK |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________

|  | Summa: | .......................... |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________

| SAMMANSTÄLLNING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Orderbelopp utan påslag/rabatt: | .......................... |
|  | Påslag/rabatt (0,00 %) | .......................... |
|  | Orderbelopp (netto): | .......................... |
|  | Plus moms (......... %) | .......................... |
|  | Orderbelopp (brutto): | .......................... |
|  | (Ort) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Datum) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Underskrift behörig person) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |